应急预案演练记录

	应急演练时间名称
	灭火应急预案
	演练时间
	XX年X月XX日

	演练地点或装置
	加油站
	参加人数
	7人

	演练主要成员
	经  理：XX
站  长：XX
主  任:XX
加油员：XX、XX、XX、XX

	演练的主要

内容或过程
	事件假想：

    一、油罐区卸油现场车号    正在接卸0#柴油，在卸油时突然发现卸油胶管断裂，导致跑油。

    二、演练过程：计量员XX发现跑油。

    1、司机立即关闭卸油阀门，马上把车辆开出油罐区，行驶到安全区域。

    2、司机马上关闭卸油口，并大声喊：“启动防跑冒油应急预案”。

    3、马上拉响警铃，启动防跑冒油应急预案，停止收发油作业;

   （1）当班员工：XX立即跑到配电箱关闭电源。

   （2）听到加油站警铃后：XX马上疏散加油站加油车辆到站外。

   （3）马上拿起灭火器到加油现场进行警戒，防止闲杂人等进入加油站以免发生火灾。

   （4）站长：XX马上向经理欧伟鹏报告。经理欧伟鹏接到报告后，立即赶到现场，接替站长蔡文聪行驶指挥权。

   （5）XX、XX、XX等用铝瓢、铝铲和铝桶进行油品回收。

   （6）全体员工对跑油回收后的地面用细沙覆盖、再用棉拖把清理油污。

	演练过程存在的

问题或缺陷
	    部分员工对本预案的掌握不熟练，有待加强和学习，要认真学习消防器材的使用，特别是员工在发生突发事件反映一定迅速，及时的疏导加油站车辆，防止闲杂人员进入加油站，引起第二次事故。   

                                       负责人：XX         

	针对问题或缺陷的整改、改进措施
	    加油站员工表现出较好的应急处置能力，与加油站日常相关应急演练到位密不可分。因此，我们更要加强应急预案的演练，注重演练的实战性，提高员工的风险防范意识和应急处置能力是有效处理事件的保证。同时针对现阶段油罐车部分老化车况日益复杂的情况，卸油员在车辆到站时要密切检查车辆的安全性和可靠性，同时也要密切关注卸油现场以及附近人员、车辆的动态，确保及时发现险情有效处理。            

                                   负责人：XX                                       

	     主管点评
	   通过此次内容逼真的演习，不但增加了员工的防范意识，而且还提高了全员的处置及应变突发事件的能力，在事故面前做到心中有数，并且在今后的工作中做到警钟长鸣。

                                       主管：XX


