安全设施管理台帐

| 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  | 编制人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全设施分类 | 主要安全设施 |  |  |  |  | 安全设施管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 | 型号 | 设置位置 | 数量 | 投运时间 | 使用责任人 |  | 维护责任人 | 最近检护时间 | 下次检护时间 |  |  |
| 预防事故设施 | 1 | 静电接地报警器 |  | 储油区 | 1 | 2015.3 |  |  |  | 2016.3 | 2017.3 |  |  |
|  | 2 | 防雷装置 |  | 配电房 | 1 | 2015.6 |  |  |  | 2016.6 | 2017.6 |  |  |
|  | 3 | 密闭卸油点 |  | 储油区 | 2 | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------ |  |  |
|  | 4 | 安全警示牌 |  | 加油站内 | 14 | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------ |  |  |
|  | 5 | 人体静电消除器 |  | 卸油口区 | 1 | 2015.1 |  |  |  | 2016.1 | 2017.1 |  |  |
| 控制事故设施 | 1 | 阻火器 |  | 发电机排烟口 | 1 | ------------ |  |  |  | ------------ |  |  |  |
|  | 2 | 阻火呼吸阀 |  | 通气管口 | 2 | ------------ |  |  |  | ------------ |  |  |  |
| 减少与消除事故影响设施 | 1 | 灭火器设施 | 2KG | 配电房 | 1 | 2016.5 |  |  |  | 2016.5 | 2017.5 |  |  |
|  |  |  | 8KG | 加油岛 | 4 | 2016.7 |  |  |  | 2016.7 | 2017.7 |  |  |
|  |  |  | 35KG | 储油区 | 1 | 2016.6 |  |  |  | 2016.6 | 2017.6 |  |  |
|  |  |  | 8KG | 储油区 | 4 | 2016.7 |  |  |  | 2016.7 | 2017.7 |  |  |
|  | 2 | 消防沙 | 2m3 | 加油站内、储油区 | 2 | ------------ |  |  |  | 2016.7 | 2017.7 |  |  |
|  | 3 | 灭火毯 |  | 储油区、加油岛内 | 3 | ------------ |  |  |  | 2016.7 | 2017.7 |  |  |
|  | 4 | 警示标志 |  | 加油岛、站内、储油区 | 14 | ------------ |  |  |  | 2016.7 | 2017.7 |  |  |
|  | 5 | 消防铲 |  | 站内、储油区 | 4 | ------------ |  |  |  | 2016.7 | 2017.7 |  |  |
|  | 6 | 防护用品 |  | 加油站区 |  | ------------ |  |  |  | ------------ | ------------ |  |  |