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	安全设施分类
	主要安全设施
	安全设施管理

	
	
	名称
	型号
	设置位置
	数量
	投运时间
	使用责任人
	维护责任人
	最近检护时间
	下次检护时间

	预防事故设施
	1
	静电接地报警器
	
	储油区
	1
	2015.3
	
	
	2016.3
	2017.3

	
	2
	防雷装置
	
	配电房
	1
	2015.6
	
	
	2016.6
	2017.6

	
	3
	密闭卸油点
	
	储油区
	2
	------------
	
	
	------------
	------------

	
	4
	安全警示牌
	
	加油站内
	14
	------------
	
	
	------------
	------------

	
	5
	人体静电消除器
	
	卸油口区
	1
	2015.1
	
	
	2016.1
	2017.1

	控制事故设施
	1
	阻火器
	
	发电机排烟口
	1
	------------
	
	
	------------
	

	
	2
	阻火呼吸阀
	
	通气管口
	2
	------------
	
	
	------------
	

	减少与消除事故影响设施
	1
	灭火器设施
	2KG
	配电房
	1
	2016.5
	
	
	2016.5
	2017.5

	
	
	
	8KG
	加油岛
	4
	2016.7
	
	
	2016.7
	2017.7

	
	
	
	35KG
	储油区
	1
	2016.6
	
	
	2016.6
	2017.6

	
	
	
	8KG
	储油区
	4
	2016.7
	
	
	2016.7
	2017.7

	
	2
	消防沙
	2m3
	加油站内、储油区
	2
	------------
	
	
	2016.7
	2017.7

	
	3
	灭火毯
	
	储油区、加油岛内
	3
	------------
	
	
	2016.7
	2017.7

	
	4
	警示标志
	
	加油岛、站内、储油区
	14
	------------
	
	
	2016.7
	2017.7

	
	5
	消防铲
	
	站内、储油区
	4
	------------
	
	
	2016.7
	2017.7

	
	6
	防护用品
	
	加油站区
	
	------------
	
	
	------------
	------------



