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	企业名称：
企业地址：
电话：   传真：   邮编：

	自评日期：   年   月  日 至   年  月  日

	自评目的：查找安全标准化运行过程中存在的不足，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

	自评范围：加油站经营活动和服务涉及到的所有部门、场所和过程。

	自评准则：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三[20XX]93号）、《关于认真做好危险化学品企业安全生产标准化达标创建和评审工作的通知》（X安监发[20XX]150号）

	主要参加人员：  XX、XX

	基本情况：烟台市芝罘丰达石化有限公司加油站建于XX年4月，加油站的经济性质为私有制，加油站经营地址位于夹河桥东侧。该加油站法定代表人XX，主管负责人XX。该加油站经营范围：汽油、柴油零售。该加油站目前拥有25立方米埋地汽油罐2个；50立方米埋地柴油罐5个；油罐总容积为175 m3（以汽油计），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》〔GB50156－2002（XX年版）〕的分级标准，该站属于一级加油站；并拥有带税控接口的自封式加油机12台。该单位于XX年4月取得危险化学品经营许可证，证书编号：XX安经（甲）字[XX]060122。 

加油站近三年没有发生生产安全事故。


	文件自评综述：

加油站制定的安全规章制度和操作规程符合标准化规范要求，符合实际，制度、规程适用有效。

	法律法规符合性综述：

    加油站辨识的法律法规符合实际，加油站的所有活动符合法律法规要求。

	现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：安全标准化体系运行符合《评审标准》的要求，体系运行有效。建立了安全责任体系、安全文化体系和风险管理机制，风险控制有效，安全生产条件能够满足国家有关法律法规、制度、标准的要求，直接作业环节控制有效，并建立了安全管控一体化信息系统，现场自评符合《评审标准》的要求。

	自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：

自评发现的主要问题是安全标准化实施过程中的部分实施内容记录不全。针对这个问题，加油站专门召开了专题会议，落实了整改责任人和整改完成时间，目前自评问题已基本整改完毕。

	自评结论：安全标准化自评得分89.57分，符合安全标准化三级企业要求。
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